보수 현황사진

NO.1 관받침 보호몰탈 균열 (구내 제수변실) ⇒	균열보수(실리콘)
구내 공기변실 철개 손잡이 이탈	손잡이 제작설치
손잡이 설치완료