소방용수시설 현장 확인 결과

종 별	식 별	사용가부		위 치	확인결과 (양호,불량)	불량 내용	현장확인 담당자
		가	부
공설	지하식 (3368호)	○		마포구 동교로 79 (망원동 385-26)	양호	무	장.김학량

설치 위치도

현장사진

사진1(출수전 : 원경)	사진2(출수사진 : 근경)

소방용수시설 현장 확인 결과

종 별	식 별	사용가부		위 치	확인결과 (양호,불량)	불량 내용	현장확인 담당자
		가	부
공설	지하식 (3636호)	○		마포구 토정로 25-12 (합정동 369-5)	양호	무	장.김학량

설치 위치도

현장사진

사진1(출수전 : 원경)	사진2(출수사진 : 근경)