취수장 시설물 손상현황

(운영실동, 구의펌프동, 염소투입동, 제수변실등)

위 치	염소투입동(염소저장실)	위 치	염소투입동(염소저장실)
내 용	내부 전경	내 용	균열

위 치	염소투입동(염소저장실)	위 치	염소투입동(염소저장실)
내 용	균열	내 용	균열

위 치	염소투입동(염소저장실)	위 치	염소투입동(염소저장실)
내 용	균열	내 용	균열

위 치	염소투입동(염소저장실)	위 치	염소투입동(기화기실)
내 용	바닥슬래브 도장 들뜸	내 용	내부 전경

위 치	염소투입동(기화기실)	위 치	염소투입동(주입기실)
내 용	균열	내 용	내부 전경

위 치	염소투입동(중화기실)	위 치	염소투입동(중화기실)
내 용	내부 전경	내 용	균열

위 치	취수펌프동	위 치	취수펌프동
내 용	균열	내 용	균열

위 치	운영실동(지상 1층)	위 치	운영실동(지상 1층)
내 용	균열	내 용	균열

위 치	운영실동(지하 1층)	위 치	운영실동(지하 1층)
내 용	균열	내 용	균열

위 치	운영실동(지상 1층)	위 치	운영실동(지상 1층)
내 용	균열	내 용	균열

위 치	운영실동(지상 1층)	위 치	운영실동(지상 1층)
내 용	균열	내 용	균열

위 치	관리번호1 (제수변실)	위 치	관리번호1 (제수변실)
내 용	상부 슬래브 철근 노출	내 용	전면 벽체 전경

위 치	관리번호1 (제수변실)	위 치	관리번호1 (제수변실)
내 용	출입구 우측 누수 흔적 및 백태	내 용	밸브 기초부 균열

위 치	관리번호A1 강북취수장 내 유량계실	위 치	관리번호A1 강북취수장 내 유량계실
내 용	출입구 좌측 벽체 균열	내 용	뒷면 벽체 하부 배관 주변 균열

위 치	관리번호2 (공기변실)	위 치	관리번호2 (공기변실)
내 용	상부 슬래브 굵은 철선 노출	내 용	벽체 콘크리트 파손