【특수시책】

예방·교육의 어울림! Safe!

1공사장 1소방관 Safe존 운영결과

동대문소방서

예방·교육의 어울림! Safe!

1공사장 1소방관 Safe존 운영결과

용접 등 화재위험요인이 많은 공사장을 1소방관이 지정되어 예방 및 대응대책을 강구하며 유사시 피해를 최소화하고자 함

추진근거

예방과 – 8138(2014.4.30.)“건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림”

예방과 – 4064(2014.3. 4.)“2014. 3월중 1공사장1소방관 담당제 운영 추진대상 알림”등 8건

예방과–18060(2014.11.3.)“2014.11월중 1공사장1소방관 담당제 운영 추진대상 알림”등 4건

추진배경

화재예방 측면 : 작업자에 대한 소방교육 의무가 없어 공사현장 화재예방

소홀하며, 위험물 사용 및 용접작업으로 화재발생 가능성 높음

화재진압․인명구조 측면 : 소방시설 및 피난시설 부재로 화재시 초기진화

어렵고 인명피해 우려 높음

추진내용

Ⅰ.	1공사장 1소방관 담당제 운영

운영기간 : 2014. 11월 ~ 2015. 2월(4개월)

운영대상 : 착공신고 공사장

운영내용

- 매월 1회 이상 1소방관 1공사장 현장방문지도 및 간담회 개최

※ 공사장 간담회 실시 : 11월 50개소, 12월 49개소, 1월 44개소, 2월 37개소

- 공사장 임시소방시설 설치의무화 안내문 배부

- 용접 · 우레탄 공정 작업시 사전신고, 안전수식 안내

- 화재감시자 지정하여 공사장의 소방안전관리자 역할 부여 및 교육

- 화재시 사용가능한 소화기구 점검 및 위험물 저장·취급실태 확인 지도

Ⅱ .	공사장 위험물 저장취급실태 소방검사

운영기간 : 2014. 11.4 ~ 11.14

대    상 : 25개소

- 공사장내 위험물 저장취급실태 소방검사(연면적 2천㎡이상)

운영결과 : 양호 20, 공사중지 1, 건물완공 5개소

Ⅲ .	공사장 재난안전 SNS 구축

운영기간 : 2014. 11월 ~ 2015. 2월(4개월)

운영대상 : 51개소

운영내용

- 재난안전 밴드(동대문소방서 시민안전 알림방) 및 카카오톡 구성

- 2015년부터 달라지는 소방관계법령, 기초소방시설 사용법, 위기상황 대처

방법 등 상시 업데이트 운영

- 동대문소방서 홈페이지(2015.1.13.), 시민안전 알림방 BAND(2015.1.13.)게재

- 관내 주요 화재발생시 상황내용 및 영업장내 안전수칙 등 문자메시지 전파

공사장 안전대책 게시	BAND, 카카오톡 구축	2015년 소방법령 안내	화재발생 상황 전파

Ⅳ .	대형공사장 관계자 소방안전교육(3만㎡이상) 운영

운영기간 : 2014. 12.11(목) 14:00~15:00

교육대상 : 1개소(청계에이텐피에프브이 건물)

대형공사장 관계자등 현장 소방안전교육 실시

- 화재감시자 지정하여 공사장의 소방안전관리자 역할 부여 및 교육

- 신규 작업자 작업배치 전 자체 사전교육실시

- 소화기, 소화전, 심폐소생술 배우고 나누고 실천하기 체험교육

공사장 화재감시자 역할 강화	작업배치전 사전교육	소·소·심 교육

추진성과

다양한 재난안전 SNS 제공으로 평소 손쉽게 정보 습득

관내 주요 화재발생 문자메시지 제공으로 공사장 화재발생에 대한 경각심

고취 및 적극적 대처 함양