2016 하수도관련 주민불편민원 긴급처리 대상(관내1구역)

연번	위 치	현 황	공 사 개 요	소요공사비 (단위:천원)	비고
계				100,000
1	길음동 길음시장내	공공하수관 노후 및 파손으로 도로 동공이 발생하여 긴급 정비가 필요함	흄관부설D450mm-10.0m 맨홀설치-1개소	6,000	긴급정비 건으로 재난관리기금 활용 대상
2	길음동 길음로 5길22	도로 횡단빗물받이 파손으로 정비가 시급함	횡단빗물받이설치-1개소	2,000
3	길음동 영훈중학교앞 도로	맨홀파손으로 도로 동공이 발생하여 긴급 정비가 필요함	흄관부설D450mm-15.0m 맨홀설치-1개소	7,000
4	길음동 길음로20	도로 사각철판 맨홀소음으로 민원발생하여 교체가 시급함	사각철판교체-2개소	14,000
5	돈암동 아리랑로5길97	공공하수관 노후 및 파손으로 도로 동공이 발생하여 긴급 정비가 필요함	흄관부설D600mm-6.0m 맨홀설치-1개소	7,000
6	동소문동 동소문로6길9	공공하수관 노후 및 파손으로 도로 동공이 발생하여 긴급 정비가 필요함	도로동공복구-1식	2,000
7	동소문동 동소문로13길39-1	공공관로 파손으로 건물지하로 오수 유입되고 있어 긴급 정비가 필요함.	흄관부설D300mm-10.0m 맨홀설치-2개소	10,000
8	삼선동 삼선교로16길82-5	사각수로관 파손으로 정비가 필요한 실정임	사각수로관설치-80.0m	20,000
9	삼선동 삼선교로18길5	공공하수관 노후 및 파손으로 도로 동공이 발생하여 긴급 정비가 필요함	흄관부설D450mm-10.0m 맨홀설치-2개소	10,000
10	삼선동 삼선교로35-11	공공하수관 노후 및 파손으로 도로 동공이 발생하여 긴급 정비가 필요함	흄관부설D300mm-25.0m 맨홀설치-2개소	15,000
11	삼선동 삼선교로39	맨홀파손으로 도로 동공이 발생하여 긴급 정비가 필요함	맨홀설치-1개소	2,000
12	성북동 선잠로2길46	도로 횡단빗물받이 파손으로 정비가 시급함	횡단빗물받이설치-1개소	5,000