1급 소방안전관리자 선임안내

1. 1급 안전관리 대상물(소방시설설치유지법 시행령 제22조 제1항 제2호)

- 연면적 15,000만㎡↑, - 층수가 11층↑, - 가연성 가스 1천톤↑ 저장,취급시설

□ 1급 소방안전관리자 자격 (소방시설 설치유지법 시행령 제23조 제2항)

1. 소방설비기사, 소방설비산업기사

2. 산업안전기사, 산업안전산업기사로 2년↑ 2급 소방안전관리 경력자

3. 소방공무원으로 7년↑ 경력자

4. 위험물기능장·위험물산업기사·위험물기능사로

위험물 안전관리자로 선임된 사람

5. 가  스 안전관리자로 선임된 사람

6. 전  기 안전관리자로 선임된 사람

7. 다음 각목 해당자로 1급 시험에 합격자

가. 소방안전관리학과를 전공하고 졸업후 2년↑ 2급 소방안전관리 경력자

나. 소방안전 관련 교과목을 12학점↑ 이수하고 졸업하거나 소방안전 관련 학과를 전공하고 졸업자로 3년↑ 2급 소방안전관리자 경력자

다. 소방행정학(소방학, 소방방재학), 소방안전공학(소방방재공학, 안전공학) 석사학위↑ 취득자

라.  5년 이상 2급 소방안전관리 경력자

마. 1급  소방안전관리에 대한 강습교육을 수료한 사람

바. 2급 대상물에서 소방안전관리 보조자로 7년↑경력자

(특급 or 1급 대상물의 보조자로 근무한 5년 미만의 실무경력 포함해 합산)

8. 특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 자격이 인정되는 사람

□ 선임․신고 기한 (소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조 제4항)

◦ 신축 ․ 증축 ․ 개축 ․ 재축 ․ 대수선 또는 용도변경의 완공일, 경매, 매각 등으로 관계인의 권리를 취득한 날, 소방안전관리자를 해임한 날부터 30일내 선임하고, 선임한 날부터 14일내 소방서 신고

□ 위반시 벌칙

◦ 선임하지 아니한 경우 : 300만원 이하의 벌금  (소방시설설치유지법 50조 5호)

◦ 신고를 하지 않거나 또는 거짓으로 신고하는 경우 : 200만원 이하의 과태료

(소방시설설치유지및안전관리법 제53조 제1항 제3호)

[담당부서 : 동작소방서 예방과 소방안전관리 담당 방성현 ☏ 845-1198]