도로변대기측정소 분야별 시설물 안전점검 결과 1-1     (2015. 01. 19)

측정소명		하우징 설치일	건축(하우징)	전기통신	가스 및 소방	주변 환경	조치사항
도로변 ( 10 )	신 촌	2007.12			소방 감지기 작동중
	청계4가	2007.12			소방 감지기 작동중	공구 및 잡화상 적치물	퇴근시 치워줄 것 요청
	영등포	2007.12	외벽 부착포 도포 칼라 혼탁		소방 감지기 작동중
	신 사	2009.07			소방 감지기 작동중
	청량리	2009.07			소방 감지기 작동중	노상방뇨, 노점상	노점상 이격거리 유지요청
	서울역	2011.12	부식진행		소방 감지기 작동중	노숙자, 노상방뇨
	동대문	2009.07		구 풍향계 지주에 주변 인입선 혼잡	소방 감지기 작동중		한전조치요청 → 수용가 직접 제거예정
	종 로	2007.12			소방 감지기 작동중
	길 동	2007.12			소방 감지기 작동중	외벽 광고부착물 제거	하우징 주변청소
	태 능	2009.09	건물외벽 약간 부식	멀티(10구) 콘센트 2개 사용	소방 감지기 작동중		배분 설치 요청

도로변대기측정소 분야별 시설물 안전점검 결과 1-2    (2015. 01. 19)

측정소명		하우징 설치일	건축(하우징)	전기통신	가스 및 소방	주변 환경	조치사항
자동차 전용도로 ( 2 )	강변북로	2009.09		멀티(10구) 콘센트 2개 사용	소방 감지기 작동중	낙엽 등 건초 산재	배분 설치 요청 건초제거요청
	내부순환로	2010.07		멀티(10구) 콘센트 2개 사용	소방 감지기 작동중	도로진동, 담장파손	배분 설치 요청 울타리 제거 예정
버스 중앙차로 ( 3 )	양 재	2009.09	상부일부 약간 부식	멀티(10구) 콘센트 2개 사용	소방 감지기 작동중		배분 설치 요청
	공항로	2010.07	상부일부 약간 부식		소방 감지기 작동중	화단 조경 미비	블럭 추가설치 예정
	동작대로	2010.07		멀티(10구) 콘센트 2개 사용	소방 감지기 작동중		배분 설치 요청
기타	홍지문 터널	2011.12
	이동차	2007.12

도로변대기측정소 시설 및 장비 현황 2-1    (2015. 01. 19)

측정소명		위치	장비 교체일	측정장비 가동내용	제조사
도로변 ( 10 )	신 촌	신촌 사거리	2007.12	SO2, TSP, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV	Gas:Ecotec (THC : Horiba) PM:Thermo
	청계4가	청계4가 사거리	2007.12	SO2, TSP, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV, Solar	Gas:KIMOTO PM:Thermo
	영등포	영등포시장 사거리	2007.12	SO2, TSP, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV, Solar	Gas:KIMOTO PM:Thermo
	신 사	신사 사거리	2009.07	SO2, TSP, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV, 교통량	Thermo (THC : Horiba)
	청량리	청량리 사거리	2009.07	SO2, TSP, PM10, PM2.5, PM1.0, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV	KIMOTO
	서울역	서울역 앞	2011.12	SO2, TSP, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속	KIMOTO
	동대문	동대문역사문화공원역 9번출구	2009.07	SO2, TSP, PM10, PM2.5, PM1.0, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV, Solar	KIMOTO
	종 로	종묘공원 앞	2007.12	SO2, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, EC/OC, B/C CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV, Solar	KIMOTO (TSP없음) EC:APM
	길 동	길동사거리	2007.12	SO2, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, EC/OC, B/C CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV, Solar 교통량	KIMOTO (TSP없음)
	태 능	태릉입구역 8번출구	2009.09	SO2, PM10, PM2.5, PM1, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV, Solar	Gas:Horiba PM:KIMOTO

도로변대기측정소 시설 및 장비 현황 2-2    (2015. 01. 19)

측정소명		위치	장비 교체일	측정장비 가동내용	제조사
자동차 전용도로 ( 2 )	강변북로	성수동 한강사업본부	2009.09	SO2, PM10, PM2.5, PM1, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV 교통량	Gas:Horiba PM:KIMOTO
	내부순환로	내부순환로 내선, 정릉램프 시점	2010.07	SO2, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, 온도, 습도, 풍향․ 풍속 교통량	Gas:Horiba PM:Thermo BTEX,BC:APM
버스 중앙차로 ( 3 )	양 재	서초구민회관 앞 버스중앙차로 승강장	2009.09	SO2, PM10, PM2.5, PM1, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV, Solar	Gas:Horiba PM:KIMOTO
	공항로	마곡역 사거리 중앙차로 승강장	2010.07	SO2, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, 교통량	Gas:KIMOTO PM:Thermo BTEX,BC:APM
	동작대로	4호선 이수역 북단 버스중앙차로 승강장	2010.07	SO2, PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, BTEX, BC, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, 교통량	Gas:Horiba PM:Thermo
기타	홍지문 터널	(정릉, 홍지문터널사이)	2011. 12	BTEX	KIMOTO
	이동차	4대,	2007.12	PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, CO, O3, CH4, n-CH4, THC, 온도, 습도, 풍향․ 풍속, UV (교통량)	Gas:캔비텍 PM:Thermo