숙련도 시험 측정결과표

사업소명 : 광암 아리수정수센터

시료번호	시험일	시험결과 (mg/L)	분석방법	분석장비
		총유기탄소(TOC)
미지시료	’15.4.24	0.97	습식산화법	Sievers 900 TOC analyzer

분석자 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
총유기탄소 (TOC)	이준호	공업연구사	19년	19년