2014년도 1/4분기 화재방어검토회의 결과

난곡119안전센터

119안전센터 관내 출동건수	화재방어 검토회의 횟 수	인 원	비 고 (오인,허위,기타)
20	2	10	-완진(인명피해) : 15 -오인 : 5 -허위 : -기타 :

□ 화재방어검토시 문제점 및 대책

순번	출 동 일 시	장 소	문 제 점	대 책
1	2014. 02.08. (01:05)	관악구 조원로 23길 7-10 윤대옥 주택 201호	- 다가구주택으로 연소확대 및 인명피해 우려 있었음	- 신속하게 현장도착하여 연소확대 저지 후 인명구조 및 인명대피 유도 실시
2	2014. 03.23. (09:28)	관악구 조원로 15-2 명순이 주택	-주택가 밀집지역 벽과벽사이 화재발생으로 진입 및 진압시 애로사항이 있었음	- 신속히 현장도착하여 수관 전개 및 안전확인 한 후 장애물제거 및 화재진압 실시