□ 현장 소방활동 안전관리 검토ㆍ평가 (양천보건안전규정 제19조 관련)

【별지 제1호】

소방활동 안전관리 검토․평가서(양천119안전센터)

평가 번호	양천-1		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		2팀장 박 종 숙
평가 일시	2014.01.16.					팀 원		진압대원
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
화재진압을 위해 사다리를 이용해 담장을 넘으려 하고 있다.	기계적	약해진 담장이나 축대가 무너지거나 붕괴된다.		조치 확인	작업 전 벽과 기둥을 도끼, 해머 등으로 강약을 확인하여 작업한다.		소방위 박종숙		양호
	물 질 ․ 환경적	사다리 연장 확보로프 및 걸쇠가 제대로 작동하지 않아 대원이 추락 할 수 있다.		조치 확인	교대점검 및 사다리 사용전 사다리 로프 및 걸쇠확인 철저.		소방위 박종숙		양호
	인 적	사다리 확보 지지를 확실히 하지않아 사다리가 전도될 수 있다.		조치 확인	대원이 사다리를 이용해 담장을 넘어갈 때 까지 확실하게 사다리를 지지한다		소방위 박종숙		양호
	관리적	사다리 결합부 조임쇠 및 지지대 불량으로 사다리가 파손될 수 있다		조치 확인	사다리 하차 및 적재시 충격방지 및 일상점검시 결합부 확인		소방위 박종숙		양호

□ 현장 소방활동 안전관리 검토ㆍ평가 (양천보건안전규정 제19조 관련)

【별지 제1호】

소방활동 안전관리 검토․평가서(양천119안전센터)

평가 번호	양천-2		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		2팀장 박종숙
평가 일시	2014.01.17.					팀 원		진압대원
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
수관이 어지럽게 전개된 현장에서 수관연장을 하고 있다.	기계적	화재진압중 대원이 수관에 걸려 넘어져 부상을 입을 수 있다.		조치 확인	현장활동에 참여하는 소방관은 방수모 등 안전장구를 갖춘다.		부센터장 박종숙		양호
	물 질 ․ 환경적	지나가던 행인이 전개되어 있는 수관에 걸려 넘어져 부상을 입을 수 있다.		조치 확인	화재현장 주변에 Fire Line을 설치하여 출입을 통제한다.		부센터장 박종숙		양호
	인 적	현장활동 중 수관이동시 어려움을 겪을 수 있다.		조치 확인	관창수 및 운전원은 무전기를 휴대하여 지휘자의 명에 의해 현장활동에 임한다.		부센터장 박종숙		양호
	관리적	각대에서 연장한 수관이 꼬여 방수작업이 지연될 수 있다.		조치 확인	65mm 소방호스를 이용한 현장활동 시 방수자세를 확실히 취한다.		부센터장 박종숙		양호