2018년 1월 중 소방용수시설 정기조사 일정(1팀)

○ 소방행정과-11951(2011.7.26.)호「일선 교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 시달』관련 당번근무일 실시

2팀	동 별	소 방 용 수 번 호	날짜	담당자
1 팀장 심문섭 (안전관리 책임관) 199개소	84호 등 50개소 (독산3동) (구.독산본동)	84, 88, 상1552, 상271, 1231, 2423, 2424, 1086, 1088, 763, 상2674, 2818, 2817	1/15	강원구 이정석 정재관
		703, 61, 2425, 상1553, 상1585, 705 상1471, 2111, 640, 704(비소43), 2864	1/16
		1701, 181, 279, ***********, 상2940, 상2675 상272, 280, 720, 상1586, 2816, 191, 1823	1/17
		3007, 283(비소33), 706, 639, 2847, 1904(비소61),	1/18
		2110, 2426, 707, 1699, 상281, 900, 901	1/19
	902 등 52개소 (독산3동) (구.독산본동)	902, 1232, 1472, 2422, 54, 55, 56, 2427 721, 2803, 2848, 상2916, 상2108, 1822 3008, 1087, 3034, 1702, 2421, 1230, 722, 2420, 상282, 1700, 863, 상2107, 상2673	1/16	이후종 최진영 장현진
		2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 649, 1827 286, 301, 2409, 상1487(고장.부), 2154, 227, 상2887(비소24), 상1589, 228, 895, 상1588, 상2914, 1485, 상1248, 714(고장.부), 1249, 2995, 3036	1/17
	2683호 등 53개소 (독산3동) (구.독산본동)	2683, 상180, 상893, 2408, 2684, 상2150, 상2915 상1587, 1251, 상1486, 223, 2405, 상2975	1/15	김명한 박기노 유영선
		1110, 1695, 225, 715, 2815, **********, 2407 2862,*1484(고장.가), 222, 3035, 3038	1/16
		224, 2863, 1250, 1698, 226(고장.부), 1109, 2403 300, 220, 221, 2996, 상2151, 1107, 2152	1/17
		상2149, 894, 1696, 상2997, 2998, 68, ***********	1/18
		2153, 2406, 716, 1697, 상1634, 1108, 2994	1/19
	1245호 등 44개소 (독산2동 )	상1245, 2402, 1688, 2716, 356, 2401, 360 306, 307, 1815(비소65), 2682, 2399,	1/15	홍자람 김성일 윤천규
		23, 2680, 2148, 2400, 60, 643 상354, 1244, 718, 1816, 상2926	1/16
		1817, 1812, 2681, 886, 1243 2395, 303, 304(비소68), 305, 719, 2142	1/17
		2397, 1099, 2749, 2715, 1102, 상353	1/18
		2398, 230, 1690, 3037	1/19

* 담당자 사고 시 해당 조원이 업무대행 (상기 일정은 당일 상황에 따라 변경될수 있음)

2018년 1월 중 소방용수시설 정기조사 일정(2팀)

○ 소방행정과-11951(2011.7.26.)호「일선 교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 시달』관련 당번근무일 실시

3팀	동 별	소 방 용 수 번 호	날짜	담당자
2 팀장 이도형 (안전관리 책임관) 196개소	2939호 등 50개소 (독산1동)	상2939, 급9, 412, 708, 709, 710, 상687 2119, 2750, 2120, 2614, 상689, 상688,	1/22	김문식 성영호 김주만
		711, 712, 713, 2616, 2615, 2121 2118, 2122, 394, 410 2123, 2124	1/23
		317, 2889, 상2676, 2860 상3059,상3060,상3061,상3062,상3063,상3064,상3065	1/24
		상3066,상3067,상3068,상3069,상3070,상3071,상3072	1/25
		상3073,상3074,상3075,상3076,상3077,상3078,상3079	1/26
	2891호 등 47개소 (독산1동, 독산4동)	상2891(고장.가),상2891, 상2053, 1531,2055, 726, 2804,상1595, 상1594, 1475, 1683, 635(고장.부) 149, 1242, 1685, 1684, 392, 2677, 1686 1477, 117, 상1478	1/23	정종관 정광진 김영호
		상350, 상2155, 2840, 291, 2161, 312(고장.가) 729, 2418, 2419, 36, 급2, 1112, 1113, 1114 2838, 2157, 896, 377, 1252, 2751, 2861 상1490(고장.가), 293, 1253, 1254, 375	1/24
	2649호 등 55개소 (독산4동)	상2649, 3006, 2687, 182, 상288, 상289, **********, 상2918, 상2919 646, 376, 90, 2685, 2686,	1/22	임은경 고영인 노주현
		967, 2160, 257, 2688, 318, 상2156, 1825, 2859, 898, 1819, 381, 630, 899, 3050(비소99호)	1/23
		1488, 1824, 2689, 648, 1489, 647, 2415, 1111 2159, 1826, 2417, 87, 1828, 상2888(비소86호),	1/24
		378, 379, 380, 1820, 1821, 198, 2416, 302, 2639	1/25
		351, 897, 상2158, 상2941(비소54호)	1/26
	2396호 등 44개소 (독산2동)	2396, 641, 상352, 382, 383, 384, 1689, 229, 1813, 상2137, 2138,	1/22	윤명철 이진석 조형석
		2393(고장.부), 2394, 134, 135, 136 231, 2140, 717, 642, 상2917,	1/23
		1101, 1814, 2819, 2865, 2141, 상2139, 885, 887, 888 상2890(고장.부), 1100, 상2892, 상2893	1/24
		상1483(고장.부), 상2147(고장.부), 891, 892	1/25
		2382, 1105, 상260, 상261, 2144, 3053	1/26

* 담당자 사고 시 해당 조원이 업무대행 (상기 일정은 당일 상황에 따라 변경될 수 있음)

2018년 1월중 소방용수시설 정기조사 일정(3팀)

○ 소방행정과-11951(2011.7.26.)호「일선 교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 시달』관련 당번근무일 실시

1팀	동 별	소 방 용 수 번 호	날짜	담당자
3 팀장 이성하 (안전관리 책임관) 199개소	1240호 등 52개소 (독산1동)	1240, 1095, 2056, 1096, 2052, 373, 374 153, 1807, 상2678, 85, 1476	1/8	김영환 양동규 심병섭
		1090, 631, 725, 904, 2054, 724, 1687 상2133, 298, 903, 2428 701, 702, 1089, 86(고장.부)	1/9
		2381, 상2927, 196, 197, 199, 200, 상2135(고장.부) 상2136, 1751, 2380, 상1241, 2822	1/10
		상2128, 상2129, 상2130, 상2131, 상2132, 상2134,	1/11
		상2679, 2058, 398, 25(고장.부), 399, 2514, 686	1/12
	728호 등 52개소 (독산1동)	728, 193, 194, 195, 상1590, *********** 906, 2832, 1093, 2820, 907, 1094, 2377, 299, 2821, 644, 1805, 1091, 2823(비소92) 1674, 1675, 1676, 297, 1092,	1/9	이우송 박준혁 박은기
		상2112, 27, 1802, 1677, 905, 1238, 상1239, 2379, 727, 상2127, 상2752, 645, 109, 2839, 상1592 294, 295, 296, 상2126, 400, 401, 2057, 2378 335, 상1591, 상1473, 상2125, 상192,	1/10
	2373호 등 51개소 (독산1동)	2373, 2374, 2375, 2376, 883, 상1480, 1678(비소79) 402, 403(고장.부), 상1593, 308, 1236, 상2701(고장.부)	1/8	김윤영 김미희 민철형
		상1362, ***********, 상292, 2781, 2369, 723 1680(비소62), 884, 상1479, 2370, 1804, 2059	1/9
		313, 1233, 311(비소18호), 상2115, 2116, 1234 310(비소10호), 2372, 상2617, 309(고장.가), 1235, 1806	1/10
		1682, 2371, 2618, 2114, 1679, 315, 1681	1/11
		1803, 1097, 1098, 908, 상150, 2894 3054	1/12
	2117호 등 44개소 (독산2동)	2117, 2391, 1810, 385, 386, 387 1808, 1482, 1692, 258, 259, 1103, 2392	1/8	이우근 김호영 김장식
		2383, 2389, 2146, 1691 1106, 1247, 2386(비소78), 2390	1/9
		1104, 2145, 2143, 889, 2619, 1809 2748, 1694, 2384, 2385, 2387, 2388	1/10
		388(비소34), 389, 1481, 1811, 890, 1693	1/11
		1246, 1818, 633, 634, 2638	1/12

* 담당자 사고 시 해당 조원이 업무대행 (상기 일정은 당일 상황에 따라 변경될 수 있음)