＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	1정수장 여과지 원수밸브 교체에 따른 급수운영 협조요청

1. 정수시설과-1255(2018.06.04.)호와 관련입니다.

2. 위 호에 의거 우리 정수센터 1정수장 여과지 원수밸브 교체 작업계획을 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시고 급수운영에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 작업일정

- 06.26. 9:00	: 1정수장 생산중단

- 06.26. 10:00 ~ 12:00	: 배수작업

- 06.26. 12:30 ~ 14:30	: 원수밸브 교체

- 06.26. 14:30 ~ 17:00  : 배수밸브 축 교체

※ 작업일정 변경 06.11. → 06.26.

나. 작업위치

- 제1정수장 여과지 10지 및 원수유입수로

다. 시공업체

- 기계설비 연간단가 업체, ㈜서울포장

붙임 : 방침서 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
주무관			주무관			정수시설과장
협조자
시행	정수시설과-1348	(	2018.6.19.	)	접수	생산관리과-6452	(	2018.6.20.	)
우	04981	서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)