정수시설 운영․관리 카드

정수장명	구의아리수 정수센터			주소			서울 광진구 광나루로 571 (전화 : 02-3146-5443 )																			코드번호 ◦-◦-◦
시설개요	정수시설용 량			250천톤/일						취수시설용량							300천톤/일								취․정수방법									취수탑 급속여과
	급 수 량			185천톤/일 (가동율 73%)							급수인구					587,964(명)								수원 (수계)							표류수(한강)
	급수구역			중랑구,동대문구,성동구,광진구																상수원보호구역									6,453㎢
																				취수장과의 거리									2.13㎞
	사업기간			착공일										준공일					1984.6월									가동일				1984. 6월
	사 업 비			11,531백만원(지방비 : 11,531백만원 )
운영인력	계		일 반 직															기 능 직													연구직		전문직		청경	일용
			소계		행정	토목		기계	전기			화공		환경	기타			소계			수질	화공	전기				기계			기타
	정원	102	28		5	5		5	4			7		2				54					19				6			29	2		1		17
	현원	90	26		6	4		4	3			7		2				43					10				16			16	2		1		17	1
평가결과	문 제 점												개선지시 사항																	조치결과
평가등급

수도사업 운영 및 관리실태 1차 평가표

사업자 명칭 :	구의아리수정수센터
주 소 :	서울특별시 광진구 광나루로 571 (Tel : 02-3146-5442 )
담당자 :	정 희 중
정수장 개수 :	1 개 □완속 : 개 □급속 : 1개 (□여과기: 1개,□고도처리: 개) □ 배출수처리 : 1개 □ 소독만 실시 : 개
총 시설용량 :	250,000 ㎥/일
총 인구 :	587,964명
급수인구 :	587,964명
수 원 :	□ 지하수(용천수) : 개 □ 복류수 : 개 □ 하천 표류수 : 1개 □ 댐 및 호소수 : 개 □ 기타 : 개
운영형태 :	□ 직영운영: 1개 □ 위탁운영 : 개
회계운영 :	□ 공기업특별회계: 1개 □ 비공기업회계: 개

□ 합계 점수 :    점

가. 시설․관리 분야

평가내용			현황 및 문제점	배점	평가결과
					A	B	C	D	점수
계				38
정수시설 운영 적정성				10	○
배출수 및 슬러지 처리시설 적정성				4	○
정수장 운영효율성	정수장 적정가동율			2	○
	유량계 교정율			3	○
수도시설 유지 및 개선실적	기술진단 실시여부	정수장		1.5	○
		상수관망		1.5
	시설개선실적			5		○
	관망개선실적			8
배수지 관리 현황	자동수질감시율			2.5
	수동수질감시율			0.5

나. 수질 관리 분야

평가내용		현황 및문제점	배점	평가결과
				A	B	C	D	점수
계			19
수질검사 및 측정지점 관리			5	○
먹는 물 수질기준	정수장 및 수도꼭지 먹는물 수질기준 초과 여부		6	○
	수돗물 품질보고서 발간 등 수질관리현황		4
	위반 내용 공지		4

다. 대국민서비스 분야

평가내용		현황 및문제점	배점	평가결과
				A	B	C	D	점수
계			19
대국민 홍 보	주민홍보건수		3	○
	수질검사공개여부		4
	상수도종합정보시스템 수질자료입력율		2
급수 중단 현황	급수중단건수		3
	급수중단시간		2
위기 대응 능력 정도			5	○

라 경영 및 운영분야

평가내용			현황 및문제점	배점	평가결과
					A	B	C	D	점수
계				16
정수장 인력배치 및 관리 적정성	정수장운영 관리사 확보 여부			3	○
	근무인력 교육실적	수도법정교육실적		2
		수도일반교육실적		1
수도요금 현실화율				2
유수율개선율				5
생산량 통계 자료 산정 적정성				3

마. 감점 분야

평가내용	현황 및 문제점	배점	평가결과
			점수
계		1.0
1차 평가를 위한 서류심사 자료 제출 지연		0.5
시설개선명령 미 이행		0.5