(붙임 1)

□ 경관조명시설 현황

지 구	구 간	설치연장 [m]	시 설 현 황[면,KVA]			준공일
			분전함	등 수	부하전력
8개 지구		8,557	28	2,232	351
성북지구	숙정문 ～ 혜화문	1,080	4	350	89	‘05.12.30
삼선지구	혜화문(동소문)좌․우측	979	3	304	46	‘09.10.30
동숭지구	혜화문우측～흥인지문	1,051	5	300	34	‘08.01.30
광희지구	광희문 남측(광희문)	129	1	40	8	‘06.06.30
장충지구	장충체육관～남산동측	1,053	3	256	45	‘08.12.30
남산지구	남산동측 ～ 남산서측	1,296	5	326	50	‘08.01.30
청운지구	돈의문북측～창의문	825	2	189	31	‘08.12.30
삼청지구	창의문 ～ 숙정문	2,144	5	467	48	‘08.12.30

□ 예산편성 현황

❍  유진관리비                                          (단위:천원)

관리기관	지 구	시설현황 (등수)	예산편성
			2011 년	2012 년	2013 년	2014년	2015년
계		2,232	159,862	140,000	148,000	172,000	172,000
중부녹지	삼선, 동숭, 남산지구	930	59,862	40,000	18,000	40,000	40,000
종 로 구	삼청, 청운지구	656	40,000	40,000	55,000	51,480	51,480
중 구	광희, 장충지구	296	30,000	30,000	28,000	29,040	21,000
성 북 구	성북지구	350	30,000	30,000	47,000	51,480	51,480

□ 한양도성 경관조명 점검현황

점검기관	인원	주요업무	점검기간	점검방법
도시빛정책추진반· 자치구합동점검	5	- 시설물 훼손 및 안전 위해 요인 적출 - 유지관리 상태 및 예산집행 실태 등	상·하반기 년간 2회 (7일간)	점검계획 수립

□ 관리기관별 인력관리

관리기관	지 구	시설 현황 (등수)	인력배치 및 관리현황
			사무실(관리)			현장(운영)		보수방법
			직	인원	주요업무	직	인원
중부녹지	삼선, 동숭 남산지구	930	전기	1	남산, 낙산공원 전기시설물 관리	전기	2	단 순 : 단가계약 대수선 : 단가계약
종 로 구	삼청, 청운지구	656	녹지	1	도시자연공원관리	상용	1	단 순 : 단가계약 대수선 : 공사발주
중 구	광희, 장충지구	296	녹지	1	문화재 유지관리	전기 상용	1 2	단 순 : 현장직원 대수선 : 공사발주
성 북 구	성북지구	350	전기	1	가로등 유지관리	전기	3	단 순 : 현장직원 대수선 : 단가계약

□ 문제점

❍ 도면의 이해 및 안전확보를 위하여 전공과 유자격자 관리 필요

❍ 일부부서 전기업무 경험이 없는 직원이 관리

❍ 중복업무 수행시 타업무의 후순위로 취급, 점검 및 보수업무에 소흘

❍ 램프교체 등 단순 보수 사안에 대하여 단가계약 처리로 보수 지연 등

□ 유지관리 개선 검토의견

❍ 한양도성 유네스코 등재 및 야간 경관조명 관광자원의 활용가치의 필요성 제기로 한양도성과 연계하여 지속적이고 효율적인 종합관리를 위해 한양도성도감부서에서 유지관리가 필요함

❍ 한양도성 종합정비계획에 의거 삼선지구 등 8개지구 기존 노후된 경관조명시설 정비 실시설계가 완료(’14.2월)되어 ’15년부터 ’17년까지 단계별 정비를 완료할 예정으로 한양도성도감 부서에서 관리가 필요함

❍ ’15년 인왕지구 930m 신설, 삼선지구 및 남산지구 정비추진

참 고 자 료

□  한양도성 조명설치 구간

B・H

시 청