일련번호	1
수령자

현지조치 요구서

2017.6.19.(월)부터 강동소방서에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대하여 아래와 같이 현지 조치를 요구하니 즉시 시정하시기 바라며, 조치 요구사항에 대하여는 2017.08.16.(수)까지 증빙자료 포함 그 결과를 제출하기 바랍니다.

2017. 7. 3.

서울소방재난본부 소방감사담당관 감사팀장 (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
강동소방서	2017	현지조치	-	-

제목 : 소방용수시설 조사결과 보고 결략

○ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등) 및 같은법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사), 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제12조(소방용수・지리조사 실시)․제13조(소방용수・지리조사 결과조치), 소방공무원 근무규칙 제31조(소방용수시설 및 지리 조사)에 의하면 원활한 소방활동을 위하여 연 2회(해빙기, 동절기) 소방용수시설의 정밀조사를 실시하고, 월 1회 이상 소방용수시설에 대한 정기조사를 실시한 후 조사 결과를 119행정정보시스템에 입력하여 보고 하여야 하고, 고장 등 사용할 수 없는 경우에는 즉시 담당부서에 통보 하는 등 사후 조치를 취하여야 한다.

- 현장대응단 및 각 안전센터에서는 2015년 5월부터 2017년 4월까지 소방용수 관리번호 2816호 등 209개소에 대한 소방용수시설 조사결과를 보고(119행정정보시스템 입력) 하지 않았음.

○ 소방용수시설 조사결과 보고 누락 내역

- “소방용수시설 조사결과 보고 미입력 목록” 붙임 참조

(조치할 사항)

○ 조사결과 보고가 누락된 대상에 대하여 조사 후 붙임 서식에 결과를 작성한 후 결재를 완료하여 제출하기 바람.

붙임 : 1. 소방용수시설 조사결과 보고 미입력 목록 1부

2. 소방용수시설조사부 입력 서식 1부.  끝.