(12월) 간호과 안전관리 점검표

○ 부    서 : 공급실

○ 점검일시 : 2014년 12월 29일 (월요일)

○ 점 검 자 : 간호6급 도 재 자

○ 점검내용 : ☑로 표시

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
오염구역 (물품 반납 및 세척)	환경 및 물품	바닥 건조 상태 확인	☑양호 불량
		세척기구 구비상태	☑양호 불량
		청결상태	☑양호 불량
		보호장구 비치 및 전용신발사용	☑유 무
		오염기구 전용용기 사용	☑유 무
준비구역	물품청결 포장기	포장기 작동상태	☑양호 불량
		포장물품 비치 및 청결상태	☑양호 불량
		소화기 표시 및 정위치 확인	☑유 무
소독실	고압증기 멸균기	소독기 작동상태	☑양호 불량
		환기 및 청결상태	☑양호 불량
	E.O gas 멸균기	환기구 작동상태	☑양호 불량
		gas 누수감지기 작동상태	☑양호 불량
		위해물질(GHS)경고표시부착상태	☑유 무
물 품 보관실	멸균물품	적정 온.습도 유지상태	☑양호 불량
		환기 및 청결상태	☑양호 불량
		규정에 의한 멸균 물품 관리상태	☑양호 불량
	위생물품	물품보관장 진열상태	☑양호 불량
		벽면 부착물 고정상태	☑양호 불량

○ 공급실 물품점검 및 수리내용

연 번	일 자	조치내용	비 고
1	12.10.(수)	E.O gas 멸균기 예방점검(정도관리)	멸균기 노화로 정화시간을 10시간에서 12시간으로 변경 설정
2	12.13.(토)	고압스팀멸균기 예방점검(정도관리)	- 멸균사이클 3에서 1로 변경설정
3	12.28.(일)	멸균물품 점검결과에 대해 해당병동 직원 교육 실시	유효기간미정리(2검