(3월)중앙공급실 안전관리 점검표

○ 부    서 : 중앙공급실

○ 점검일시 : 2019년 3월 29일(금)

○ 점 검 자 : 간호6급 신 광 애

○ 점검내용 : ☑로 표시

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
오염구역 (물품 반납 및 세척)	환경 및 물품	바닥 건조 상태 확인	☑양호 □ 불량
		세척기구 구비상태	☑양호 □ 불량
		청결상태	☑양호 □ 불량
		보호장구 비치 및 전용신발사용	☑유 □ 무
		오염기구 전용용기 사용	☑유 □ 무
준비구역	물품청결 포장기	포장기 작동상태	☑양호 □ 불량
		포장물품 비치 및 청결상태	☑양호 □ 불량
		소화기 표시 및 정위치 확인	☑유 □ 무
소독실	고압증기 멸균기	소독기 작동상태	☑양호 □ 불량
		환기 및 청결상태	☑양호 □ 불량
	E.O gas 멸균기	환기구 작동상태	☑양호 □ 불량
		gas 누수감지기 작동상태	☑양호 □ 불량
		위해물질(GHS)경고표시부착상태	☑유 □ 무
물 품 보관실	멸균물품	적정 온.습도 유지상태	☑양호 □ 불량
		환기 및 청결상태	☑양호 □ 불량
		규정에 의한 멸균 물품 관리상태	☑양호 □ 불량
	위생물품	물품보관장 진열상태	☑양호 □ 불량
		벽면 부착물 고정상태	☑양호 □ 불량

○멸균물품점검 및 수리내용

연 번	일 자	내 용	비 고
1	3/11(월)	고압증기멸균기 수리	- 결과: 정상 가동
2	3/29(금)	병동 비치 혈당기 점검	- 32병동 등 7건 - 점검결과: 정상