붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 관내 간선도로 보도포장 정비공사 구간(입곡삼거리~북한산로 314) (내용) 줄눈모래 채움 및 청소상태 미흡(매뉴얼 112p 참조)
전		후
-