붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 강동대로 사업구간(서하남IC입구 교차로) (내용) 횡단보도 폭만큼(자전거 횡단도 폭 제외) 점형블록 설치(매뉴얼 91p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 강동대로 사업구간(서하남IC입구 정류장) (내용) 기둥(가로등) 접속부 마감미흡(매뉴얼 102~103p 참조)
정 비 전		정 비 후