주요 심사내용

□ 공사명: 2022년 신당삼성 외 3개단지 인터폰 교체공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 소재 신당삼성, 하왕한진 그랑빌, 금호대우, 천호태영
공사개요	인버터 교체(인터폰 → 비디오폰) 1,328개
공사기간	계약일로부터 2022.11월까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	922,496	천 원
◦	심사금액:	912,812	천 원
◦	조 정 액:	9,684	천 원
◦	조 정 률:	1.05	%

□ 주요 심사내용 (금액 : 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: UTP케이블 외 2종

- UTP케이블(Cat.5E, 4P): 470원/m → 262원/m (감578천 원)

◦ 일위대가 조정: 세대 비디오폰 외 1종

- 세대 비디오폰 설치 품 조정 (감3,388천 원)

- 경비실기 철거 품 조정 (감363천 원)

□ 그 밖의 사항 : 사업부서 협의결과 이견 없음