주요 심사내용

□ 건명: 터널 환기설비 인버터 신설 및 동력제어반 교체(1공구)

□ 구매내역

◦ 인버터 신설 및 동력제어반 교체 1식

□ 심사평가 결과

◦	구매금액:	1,036,997	천 원
◦	심사금액:	1,014,364	천 원
◦	조 정 액:	22,633	천 원
◦	조 정 률:	2.18	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 케이블 외 15종

- 저독성난연케이블(HFCO 4㎟: 837원/m → 639원/m)

◦ 제작비(일위대가) 조정: 전선 설치 외 5개 공종

- 전선(HFIX 2.5㎟) 설치품 조정(서울형품셈)

- 콘덴서(5kVA) 설치품 조정(전기 5-40)

◦ 원가계산서 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 요율: 2.93% → 1.85%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음