서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2020. 1. 9.(목) 14:00 ~ 16:00
안 건 명	망월천 교량(망월2교) 재설치 공사
심의대상	교량1개소(L=60m, B=6m)
심의번호	1 - 2	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 전망대 적용의 타당성을 검토하여 적정한 형태를 적용하시기 바랍니다. - 주변보도와 교량의 접합부, 교대와 기존 지형과의 관계 등을 파악할 수 있는 상세 도면을 제시하시기 바랍니다. - 펜스는 교량과 일체형 디자인 또는 유리난간 등을 적용하시기 바랍니다. - 바닥데크는 합성목재 적용 보다는 천연목재(하드우드) 적용을 검토하시기 바랍니다.(주변과 조화로운 색채 적용) - 야간에 안전한 보행환경 조성을 위하여 안전조도를 확보할 수 있는 조명계획을 수립하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.