주요 심사내용

□ 공사명: 2022년 관악벽산타운 외 1개단지 인터폰 교체공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 소재 서울특별시 소재 관악벽산타운, 신공덕2삼성
공사개요	인버터 교체(인터폰 → 비디오폰) 667개
공사기간	계약일로부터 2022.11월까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	475,806	천 원
◦	심사금액:	470,426	천 원
◦	조 정 액:	5,380	천 원
◦	조 정 률:	1.13	%

□ 주요 심사내용 (금액 : 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: UTP케이블 외 2종

- UTP케이블(Cat.5E, 4P): 470원/m → 262원/m (감988천 원)

◦ 일위대가 조정: 세대 비디오폰 외 1종

- 세대 비디오폰 설치 품 조정 (감1,702천 원)

- 경비실기 철거 품 조정 (감1,000천 원)

□ 그 밖의 사항 : 사업부서 협의결과 이견 없음