공 사 설 계 검 토 서

건 명		2020년 서초・강남구 관내 긴급 누수복구공사 (장기계속계약)		요청기관(부서)	강남수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2020. 5. 13.		공 사 금 액	금2,212,694천원
계약방법		-		검 토 금 액	금2,169,893원 (감42,801천원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 누수복구 : D=13~2200㎜, 1,335개소 - 불용관정비 : D=13~500㎜, 82개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 휘발유, 경유 단가 : 2020년 1월 → 2020년 5월 - (불용관) 부설공 지세할증 제외 ○ 수량 조정 - 터파기, 되메우기, 잔토처리 수량 일치 - 환토재 되메우기, 다짐, 사급자재 수량 일치 - 파쇄물깨기, 걷기 및 싣기, 상차 수량 일치 - 경광등, 교통정리원 등 야간 안전시설 수량 일치 - 조명시설 및 에어탑 설치 및 철거 수량 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 건설하도급발급수수료 : 직접공사비 × 0.081% 추가 ○ 건설기계대여금지급보증수수료 : 직접공사비 × 0.51% 추가
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.