지표명	1-2 배출수 및 슬러지처리시설 적정성

자체판정결과	담당부서	담당자	전화번호
A	운영과	유동구	3146-5449

□ 판정기준

- A : 4가지를 양호하게 만족하는 경우

- B : 3가지를 양호하게 만족하는 경우

- C : 2가지를 양호하게 만족하는 경우

- D : 위에 해당되지 않는 경우

□ 판정결과 : A

○ 배출수 처리시설 현황 및 운영현황

구 분	정수시설용량 (만톤/일)	배출수처리허가 및 운영현황(㎥/일)				비 고
		시설용량	허가년월	허가청	’13년 방류량(톤)
구 의	25	25,000	2006.06	광진구청	688,068

○ 배슬러지지 처리시설 현황 및 운영현황

구 분	배슬러지 시설 현황(㎥/일)					비 고
	시설용량	허가년월	허가청	’13년 운영현황
				처리량(㎥)	평균함수율(%)
구 의	568m3	2012.05	광진구청	5,018	63.5

○ 최근 2년간  배출수 수질 현황

구 분	배출수질(2012년)		배출수질(2013년)		비 고
	SS (기준:10이하)	COD (기준:40이하)	SS (기준:10이하)	COD (기준:40이하)
구 의	1.6	1.8	1.5	2.3

○ ’13년 배출수 수질기준 초과일 : 없음  <자료3참조>

- 증명서류 : 관할구청 환경과 확인공문 및 올바로 시스템 자료 확인

[근거자료]

1. 슬러지 배출관련 허가서류

2. 배출수 시설허가 관련 서류

3. 배출수 방류수 수질기준 초과 관련서류

4. 정수센터별 ’11년 운영현황 월보 및 사업소 보고 공문

첨부1.  슬러지 배출관련  허가 서류

첨부2. 배출수 시설 허가 관련 서류

첨부3. 배출수 방류수 수질기준 초과 관련 서류

첨부4. 정수센터별 ’13년 운영현황 월보

<정수센터 월보 보고 공문>