지표명	1-3-1 정수장 적정가동율

자체판정 결과	담당부서	담당자	전화번호
A(2점)	운영과	정미선	3146-5443

□ 평가기준

A : 가동율 80%이상

B : 70%이상～80%미만

C : 60%이상～70%미만

D : 위에 해당되지 않는 경우

□ 판정결과 : A

○ 정수장 가동율(2013년 기준)

(단위 : m3/일)

구 분	구의
시설용량	250,000
최대 생산량	227,131
최대 생산일	’13.06.30
가동율	91%
판 정	A

※ 평가 산정식 : 당해연도 일최대 생산수량(톤/일)/시설용량(톤/일)×100(%)

[근거자료]

□ 일일 (최대)생산량 현황 : 별첨

<별첨 : 일일생산량>

일별	구의
1/1	193,663
2	176,137
3	178,973
4	182,251
5	214,786
6	185,691
7	190,406
8	173,030
9	194,862
10	182,575
11	174,341
12	183,604
13	208,762
14	171,911
15	180,873
16	172,234
17	182,497
18	178,068
19	178,120
20	185,743
21	172,867
22	173,813
23	176,084
24	165,019
25	194,182
26	186,768
27	186,768
28	159,968
29	192,365
30	174,742
31	181,190
월계	5,652,239
평균	182,332
최대	214,786
최소	159,968

일별	구의
2/1	167,491
2	198,596
3	177,344
4	175,511
5	164,390
6	180,605
7	175,414
8	188,361
9	199,302
10	183,523
11	176,025
12	174,065
13	177,888
14	177,373
15	175,024
16	173,128
17	175,563
18	179,158
19	173,214
20	170,157
21	170,714
22	182,299
23	176,386
24	184,855
25	167,312
26	176,178
27	175,148
28	175,600
월계	4,970,624
평균	177,522
최대	199,302
최소	164,390

일별	구의
3/1	162,803
2	178,154
3	176,808
4	180,672
5	181,871
6	170,449
7	173,181
8	168,022
9	170,491
10	186,783
11	174,811
12	173,255
13	171,628
14	170,334
15	168,573
16	169,970
17	182,041
18	181,922
19	166,100
20	168,679
21	168,717
22	166,643
23	176,200
24	180,869
25	174,033
26	169,298
27	165,815
28	174,192
29	169,397
30	179,861
31	188,433
	5,390,005
월계
평균	173,871
최대	188,433
최소	162,803

일별	구의
4/1	169,945
2	166,020
3	168,327
4	171,413
5	177,032
6	170,423
7	178,659
8	178,149
9	172,088
10	172,412
11	172,452
12	168,304
13	173,836
14	178,440
15	183,390
16	182,861
17	157,033
18	180,070
19	181,150
20	168,598
21	182,445
22	177,233
23	180,917
24	159,187
25	179,541
26	172,196
27	183,058
28	178,710
29	173,284
30	167,006
월계	5,224,179
평균	174,139
최대	183,390
최소	157,033

일별	구의
5/1	177,308
2	174,590
3	180,280
4	175,844
5	183,505
6	182,374
7	192,571
8	169,681
9	183,269
10	176,188
11	181,136
12	185,948
13	185,219
14	176,123
15	180,033
16	177,457
17	199,584
18	174,198
19	182,535
20	179,005
21	191,162
22	174,537
23	182,954
24	181,435
25	192,524
26	193,603
27	182,756
28	179,977
29	176,271
30	178,784
31	181,092
월계	5,631,943
평균	181,676
최대	199,584
최소	169,681

일별	구의
6/1	176,740
2	193,024
3	187,504
4	175,018
5	172,871
6	196,885
7	178,949
8	187,838
9	187,569
10	180,218
11	183,571
12	171,762
13	186,949
14	181,905
15	183,077
16	198,948
17	155,555
18	189,375
19	171,951
20	188,543
21	176,505
22	208,671
23	187,916
24	189,954
25	201,146
26	215,308
27	214,820
28	198,355
29	194,499
30	227,131
월계	5,662,671
평균	188,752
최대	227,131
최소	155,555

일별	구의
7/1	201,872
2	205,818
3	189,142
4	214,411
5	193,234
6	190,342
7	207,850
8	187,334
9	197,955
10	193,408
11	174,953
12	187,204
13	148,481
14	204,975
15	190,834
16	202,343
17	190,376
18	189,910
19	184,252
20	208,796
21	192,160
22	177,233
23	166,558
24	181,349
25	201,595
26	168,186
27	209,357
28	181,357
29	186,000
30	194,303
31	174,861
월계	5,896,449
평균	190,208
최대	213,171
최소	145,078

일별	구의
8/1	203,095
2	182,758
3	173,195
4	202,757
5	176,408
6	185,324
7	183,089
8	185,068
9	202,513
10	190,666
11	194,373
12	182,275
13	200,485
14	205,405
15	203,766
16	181,065
17	203,139
18	195,398
19	182,548
20	193,828
21	199,761
22	188,042
23	181,838
24	183,776
25	188,009
26	188,242
27	188,741
28	176,090
29	183,175
30	186,338
31	182,985
월계	5,874,152
평균	189,489
최대	205,405
최소	173,195

일별	구의
9/1	187,948
2	182,780
3	176,399
4	184,662
5	178,862
6	196,619
7	188,413
8	190,240
9	177,952
10	190,060
11	183,094
12	194,537
13	179,462
14	191,950
15	204,789
16	194,280
17	184,626
18	210,032
19	176,324
20	173,432
21	182,866
22	193,515
23	174,999
24	185,333
25	182,638
26	189,403
27	185,260
28	186,563
29	185,958
30	191,070
월계	5,604,066
평균	186,802
최대	210,032
최소	173,432

일별	구의
10/1	185,804
2	193,005
3	188,075
4	182,996
5	190,194
6	190,811
7	181,987
8	200,094
9	192,079
10	185,573
11	167,071
12	181,555
13	191,756
14	188,920
15	164,987
16	189,469
17	174,629
18	181,087
19	180,946
20	195,792
21	182,693
22	167,120
23	184,092
24	182,950
25	178,892
26	180,229
27	183,292
28	188,250
29	182,480
30	183,500
31	179,604
월계	5,699,932
평균	183,869
최대	200,094
최소	164,987

일별	구의
11/1	190,781
2	184,444
3	188,878
4	191,435
5	172,295
6	187,525
7	177,276
8	180,127
9	187,781
10	196,056
11	177,594
12	177,857
13	189,799
14	181,622
15	186,632
16	187,600
17	207,511
18	172,608
19	188,860
20	180,929
21	182,812
22	176,143
23	194,876
24	195,971
25	162,565
26	173,567
27	177,704
28	169,824
29	178,361
30	172,273
월계	5,491,706
평균	183,057
최대	207,511
최소	162,565

일별	구의
12/1	198,209
2	162,171
3	181,581
4	171,957
5	177,937
6	172,880
7	182,180
8	183,807
9	169,847
10	172,675
11	174,665
12	171,482
13	173,993
14	170,032
15	199,070
16	168,060
17	178,580
18	173,587
19	179,817
20	170,439
21	178,896
22	179,936
23	172,494
24	171,846
25	180,300
26	164,748
27	173,952
28	187,308
29	178,933
30	164,671
31	175,800
월계	5,461,853
평균	176,189
최대	199,070
최소	162,171
총계	66,559,759
평균	182,356
최대	227,131
최소	145,078