붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간 (신길로 1) (내용) 횡단보도에서 점자(선형, 점형)블록은 보행방향으로 안전하게 유도하도록 횡단 진행방향과 일치하도록 설치 (매뉴얼 89p 참조)
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간 (신길로 1) (내용) 점자블록 설치 부적정(점형블록 제거, 매뉴얼 75p~78p 참조)
전		후
-