붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 시흥대로 사업구간(시흥대로 426) (내용) 음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 시흥대로 사업구간(시흥대로 440) (내용) 볼라드 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후