건설자재 구매요구서

분류기호 :                                                2018. 09.   .

수    신 : 분임재무관                                         발 신 : 시설안전부장

건 명			신축관이음 구매			공 사 명			국사봉배수지 건설공사
회 계 명			특 별 회 계			납품장소			국사봉배수지 건설공사 현장 내 (납품조건 : 납품장소 공사현장하차도)
예 산 과 목			(관)자본적지출(항)비가동설비자산취득(세항)건설중인자산(목)시설비및부대비(세목)시설비
납 품 기 한			2018.12.31			예 산 추 산			물품대: 7,950,000원 조달수수료: 42,930원 합계: 7,992,930원
지원업무수행 직․성명			지방시설주사보 차 승 현
번호	G2B 분류번호	G2B 식별번호		품 명	규 격	단위	수 량	단 가		금 액(원)	비고
1		22687852		신축관이음	Φ700mm×0.98MPA	개	1	1,810,000		1,810,000
2		21660560		신축관이음	Φ700mm×0.98MPA	개	1	4,090,000		4,090,000
3		22687853		신축관이음	Φ800mm×0.98MPA	개	1	2,050,000		2,050,000
				계		개	3			7,950,000
				조달수수료	0.54%					42,930
				합 계						7,992,930