동덕여자대학교 교육연구시설 증축사업

환경보전방안검토서 검토의견

1. 소음‧진동

○ 사후환경영향조사계획

- 두산위브아파트 130동에 대한 소음 측정이 불가능하여 측정지점 변경을 요청하고 있으나, 측정지점 변경이 아닌 사업지구 인근 정온시설의 적정한 측정지점을 추가로 선정하여 공사시 사후환경영향조사계획을 재수립하여야 함

․ 주변 공동주택 101동 등을 포함하여 선정대상 지점을 추가 확인하여야 함

․ 구청 소음민원과 관련된 실측자료를 측정지점과 함께 명시하여야 함

․ 소음모니터링지점에 대한 좌표 및 층수를 명시하여야 함

- 두산위브아파트 130동에서 측정에 협조하지 않는 사유를 파악하여 문제를 해결하기 위한 방안을 검토하여야 함

2. 기타

○ 환경영향평가 당시 환경영향조사협의체 구성 목적은 이해관계자와 교육연구시설 증축으로 인한 환경영향최소화 및 추가 저감방안을 논의하기 위한 것이므로 당초 목적이 훼손되지 않도록 조사주기를 설정하여야 함