성동구 뚝섬주변지역 특별계획구역2 주상복합 신축사업

환경보전방안서검토서(2차) 검토의견

□ 총괄

○ 당초(평가시)와 사업부지 주변 개발현황(계획)이 변화된 것으로 보이는 바, 재조사한 결과를 명확하게 제시하고, 누적영향평가 필요 항목을 재검토하여 보완 바람

○ 사업부지 내 미철거시설 등 당초 예측시와 공사 현황이 다르므로 이를 고려하여 공사계획을 재수립하고, 변경사항에 대해 환경상 영향 또는 민원 등이 예상되는 경우 대책을 마련하여야 함

□ 대기질

○ 당초 평가서 상에 정온시설로 영향평가에 반영된 남측 주거지역(특별계획구역1)이 현재 건축물 철거 중으로 동시기에 사업이 진행되고 있음

- 당초 평가 시에 누락된 누적영향평가가 필요한 것으로 판단됨. 특별계획구역1 지역 등 인근 개발사업을 포함한 누적영향평가(PM-10, PM-2.5, NO2)를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 남측 가설방음벽의 높이 및 방진망 변경에 대한 객관적인 근거를 제시하기 바람

- 누적영향평가 결과에 따라 추가 저감대책 마련을 검토 바람

□ 지형·지질

○ 사업부지 인근 개발사업의 지하개발여부 등을 명확하게 제시하고, 이에 따른 영향예측 및 저감대책을 수립 바람

○ <표 3.2-3> 최종 변경하고자하는 계측계획에 대해 계측주기, 위치(도면), 관리기준 등 당초와 비교‧제시하고 변경 사유를 설명 바람. 이 때 주변 개발사업의 지하개발 등에 따른 누적영향 검토여부를 함께 제시 바람

□ 소음·진동

○ 사업부지 인근 개발사업에 대한 소음 영향, 사업부지 현황 등을 함께 고려하여 그 결과를 바탕으로 저감대책(방음벽, 소음자동측정기 등) 변경을 재검토 바람

○ 사업부지 내 일부 시설 미철거 상태에서 토공사가 이루어지고 있으므로 이에 대한 저감대책을 검토 바람

□ 기타

○ 사업자는 「서울특별시 환경영향평가 조례」제15조에 따라 협의한 사업계획등을 변경하는 경우 상기 같은 조례 제17조 또는 제18조에 따라 협의절차를 거쳐야 하는 바, <표 1.3-1> 사업계획 변경승인 관련 사항 확인 및 적의 조치하여야 함