주요 심사내용

□ 공 사 명 : 공항입구지하차도 보수공사

□ 사업개요

위 치	강서구 공항동74 ~ 방화동621(남부순환로)
공사개요	- 표면보수 2, 080㎡, 단면보수 155㎡, 균열보수 79m
공사기간	2020.3 ~ 2020.10.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	549,000	천원
◦	심사금액	:	512,193	천원
◦	절 감 액	:	36,807	천원
◦	절 감 률	:	6.7	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재 단가 조정

- 외송각재 : 369,000원/㎥ → 376,675원/㎥

- 냉연강판 : 1,062원/kg → 810원/kg

- 콘테이너(창고용) : 2,000,000원/동 → 1,840,000원/동

- 콘테이너(사무실용) : 2,350,000원/동 → 2,059,000원/동

- 연마지(#120) : 319원/매 → 200원/매

- 라바콘 : 9,600원/개 → 9,000원/개

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 공구(기구)손료 : 경비 → 재료비(한국건설기술연구원)

- 고압물세척 : 특별인부 → 보통인부

- 교통통제원 : 작업능률 저하 할증 제외

- 폐콘크리트 처리비 : 22,000원/톤 → 21,000원/톤(서울시 조사 단가)

- 건설하도급대여대금 : 전문공사(제비율 제외) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 심의 완료(강재도장공법)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주