계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 광나루안내센터 리모델링 공사

□ 사업개요

위 치	강동구 암사동 637-6
개 요	건물규모 : 지하1층 지상3층 연면적 632.9㎡ 리모델링 공사
기 간	착공일로부터 90일

□ 분야별 심사평가 결과

(단위 : 천원)

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	687,082	675,615	17,467	2.54%
건축	637,796	629,020	14,776	1.38%
기계설비	49,286	46,595	2,691	5.46%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 고무접착제외  5개 품목

◦ 일위대가 조정(※ 직접공사비 기준)

- 경량천장철골틀 철거 :  서울형품셈 적용(△ 1,920천원)

- 알미늄 창호 철거 : 견적 → 설치비의 40%적용(△ 354천원)

- 화강석 바닥붙임(습식) : 서울형품셈 적용(△ 285천원)

◦ 제경비 오류 수정

- 환경보전비 : 0.5% → 0.3.%(△ 870천원)

□ 사업부서 협의 결과

◦ 이견 없음

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 광나루안내센터 리모델링 사업 설계용역(기계)

□ 공사개요

위 치	서울특별시 강동구 광나루안내센터(한강사업본부)
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 위생기구설치공사, 환기설비공사,철거공사
기 간	착공일로부터 90일

□ 심사결과 (관급자재 심사제외)

○ 설계금액  :  49,286천원

○ 심사금액  :  46,595천원

○ 절 감 액  :     2,691천원

○ 절 감 률  :    5.46%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 부수터급수펌프(0.75kw) 등 14종

- 부수터급수펌프(40L/min*24m*0.75kw)

3,029,000원/대 → 2,754,000원/대 (감275,000원)

- 장애인용양변기(L/T 절수형): 429,0000원 → 386,000원(감43,000원)

○ 일위대가 조정

- 타원형세면기 설치품 조정

위생공 0.694인, 보통인부 0.2 → 위생공 0.414인 , 보통인부 0.093인

- 배기휀(250×250) 설치품 조정

기계설비공 0.087인 → 0.3인, 보통인부 0.044인  → 0인

○ STS관 ∅ 25철거 물량 누락 반영 0M→0.5M

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음