계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 뚝섬전망문화복합시설 외벽 추가 보수공사

□ 사업개요

위 치	광진구 자양동 97-5
개 요	- 공사개요 지상4층 연면적 2,587.22㎡ 철골조, 문화 및 집회시설
기 간	착공일로부터 3개월

□ 분야별 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	648,309	천원
◦ 심사금액 :	620,146	천원
◦ 절 감 액 :	28,145	천원
◦ 절 감 률 :	4.34	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 비계안정장치외 2개 품목

◦ 일위대가 등 조정(※직접공사비 기준)

-  현장정리비 : 서울형품셈 적용((증 4,961천원)

-  EGI 펜스 : 무근콘크리트 제외(△5,976천원)

-  엑스펜션조인트 후레싱 : 견적 오류 수정(△5,130천원)

◦ 제경비 요율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349000원 → 2.93%(△1,313천원)

- 일반관리비 : 6% → 5.5%(△3,323천원, 기타공사 적용)

□ 사업부서 협의 결과

◦ 이견 없음