계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 하늘공원 현장근로자 대기실 및 창고 증축 공사

□ 사업개요

위 치	마포구 상암동 481-72
개 요	- 공사개요 지상1층 연면적 468.33㎡ 철근 콘크리트조
기 간	착공일로부터 180일

□ 분야별 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	688,270	천원
◦ 심사금액 :	675,342	천원
◦ 절 감 액 :	12,928	천원
◦ 절 감 률 :	1.88	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 고무접착제외 6개 품목

◦ 일위대가 등 조정(※직접공사비 기준)

-  유로징크패널 : 수량산정 오류 수정(△6,762천원)

-  시멘트액체방수 : 손료 제외(△258천원)

-  선홈통 : 노무수량 오류 수정(△381천원)

□ 사업부서 협의 결과

◦ 이견 없음