주요 심사내용

□ 공 사 명 : ‘20년 터널 및 복개, 지하차도 일상유지보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	성동도로사업소 관내(동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구)
공사개요	- 철거공 310m, 교면보수공 80a, 방수공 300㎡ - 신축이음보수공 213m, 상판보수공 40㎡, - 콘크리트 보수공 2,200㎡, 강재보수공 30m, 기타1식
공사기간	착공일 ~ ’20.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	778,000	천원
◦	심사금액	:	766,535	천원
◦	절 감 액	:	11,465	천원
◦	절 감 률	:	1.5	%

□ 주요 심사내용

◦ 유류대 및 자재 단가 조정

- 휘발유 : 1,489.5원/ℓ → 1,488.4원/ℓ(서울시조사 2월 유류)

- 경유 : 1,343.9원/ℓ → 1,340.2원/ℓ(서울시조사 2월 유류)

- 블레이드 : 169,000원/개 → 152,000원/개

- 앵커볼트(스텐레스) : 530원/개 → 480원/개

- 모래 : 30,000원/㎥ → 29,000원/㎥

- 합판(내수1급) : 8,566원/㎡ → 8,012원/㎡

- 에폭시주입제(습식,저점도) : 38,000원/kg → 26,000원/kg

- 코킹제(실리콘) : 5,000원/ℓ → 4,500원/ℓ 등 거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 포장장비 운반비, 긴급출동 : 경비 적용

- 교면바탕처리 / 유공관 및 줄눈 : 야간할증 조정(품에 작업능률저하 할증 포함)

- 코러실 중방식 도장 : 공구손료 품의 2%(건축품셈 6-1-2)

- 공중비계 : 서울형품셈 적용

- 싸인보드카 : 야간할증 조정(작업능률저하 할증 제외) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주