계약심사 조정내역 및 사유서

□ 사업명 : 항동 공공주택지구2단지 아파트 건설공사

금속제창 제작구매 설치

□ 구매내역

- 금속제창(알루미늄 창)

- 수   량 : 844(SET)

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액  : 236,613천원

◦ 심사금액  : 219,222천원

◦ 절 감 액  :  17,391천원

◦ 절 감 률  :      7.34%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 알루미늄 샤시 BAR : SH조사가격(8,712원/kg) → 물가자료(7,700원/kg)