공 사 설 명 서

1. 공  사  명  : 2018년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가계약)

2. 위      치  : 성동, 광진, 동대문, 중랑구 지역

3. 사 업 목 적

본 공사는 노후 또는 필요에 의해 도로기전시설물을 유지보수하는 연간

단가계약 형태의 공사로써 밝고 쾌적한 도로환경을 조성하여 교통안전

사고예방 및 시민편의를 제공하기 위한 공사임

4. 공 사 규 모

• 가로등 및 터널, 지하차도 유지보수공사 1식

5. 공 사 기 간

본 사업의 공사기간은 착공일로부터 2018.12. 31로 한다. 단, 다음의 경우

에 한하여 발주기관에 연기 요청할 수 있다.

가. 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

나. 발주기관의 책임으로 착공이 지연되었거나 시공이 중단되었을 경우

다. 공사계약일반조건 제26조 제1항에 따른 공사기간 연장을 청구할 경우

6. 설 계 변 경

본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 있을때는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 설계변경 할 수 있다.

가. 당초 설계물량의 증․감이 있을 때

나. 단가의 변동지시가 있어 본 공사에 해당될 때

다. 시공 공법이 변경될 경우

라. 시공 중 우리 사업소 방침이 변경되었을 경우

7. 준공사진 제출

본 공사 시공자는 반드시 공사 전․중․후 사진을 공종별로 촬영하여 준공사진, 도면, CD를 3부 제출하여야 한다.

8. 안전관리

본 공사 시공 중 도급자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손

실을 끼친 경우에는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

9. 공사예정표

( 단위 : 월 )

공 종	3	3 ~ 11						12	비고
현장조사및 자재준비
가로등 유지보수공사
터널 및 지하차도 유지보수공사
준공검사 및 준공 내역서 작성

10. 하자담보 책임기간 : 준공검사일로부터 1년