- 2018년도 8월 3주차 -

도시녹화사업지 모니터링 유지관리 미흡사항

□ 지적사항

연번	자치구	사업명 (조성연도)	대상지	미흡사항	비고
1	송파구	에코스쿨 (2016)	삼전초	산딸나무 2주, 목련1주, 영산홍 고사 및 생육 불량으로 제거 및 보식 관리 필요 초화류 고사로 나지화 된 공간 보식 필요	하자기간
2		에코스쿨 (2016)	아주초	소나무, 산수유 등 수목류 대부분이 생육 불량 및 고사로 관리, 제거 필요 이입식물 제거 및 청소 필요	하자기간
3		에코스쿨 (2015)	영동일고	벽면녹화를 위해 설치한 제품의 내구성이 떨어져 깨지고 파손됨 호우시 빗물저금통이 쓰러짐 이입식물 제거 필요
4		에코스쿨 (2015)	석촌초	굴참나무, 갈참나무, 떡갈나무 홍단풍 등 제거 및 보식 필요

□ 현장사진

삼전초(수목 및 초화 고사)

□ 현장사진

아주초(수목 고사 및 관리상태 미흡)

영동일고(벽면녹화 시설이 파손되어 식물이 고사해 비어있는 모습과 제거가 필요한 이입식물의 모습)

석촌초(수목 고사)