문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015년 3월 27일

□ 점검대상 : 성락원

□ 점 검 자 : 센터장 유인길외 펌프차 탑승요원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	CCTV 설치 변동사항점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	변동사항없음(2대) 작동시험한바 정상작동함 화질상태 양호함
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원(주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	무인경비(ADT CAPS) 주간1명근무 유사시무인경보시스템작동 및 관리사무실자동연락됨

[붙임 2]

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015년 3월 17일

□ 점검대상 : 권진규 아뜰리에

□ 점 검 자 : 센터장 유인길외 펌프차탑승요원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	CCTV 설치 변동사항점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	변동사항없음(4대) 작동시험한바 정상작동함 화질상태 양호함
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원(주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	무인경비(ADT CAPS) 관리자송지영(성북구청) 주간1명근무 주간에만근무(09:00~18:00) 유사시무인경보시스템작동 및 관리사무실자동연락됨

[붙임 2]

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015년 3월 17일

□ 점검대상 : 돈암장

□ 점 검 자 : 센터장 유인길외 펌프차 탑승요원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	CCTV 설치 변동사항점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	변동사항없음(16대설치됨) 작동시험한바 정상작동함 화질상태 양호함
운영 및 관제 분야	. CCTV 관리주체 ․ 관제인원(주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	무인경보시스템 세콤 및 자체경비 주.야1명 상시근무 갑.염창영 을.강기철 24시간 2명이교대근무 유사시무인경보시스템작동 및 관리사무실자동연락됨 건물측면비소장치활용

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015년 3월 19일

□ 점검대상 : 이종석별장(구.이재준가)

□ 점 검 자 : 센터장 유인길외 펌프차 탑승요원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	CCTV 설치 변동사항점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	변동사항없음(7대) 작동시험한바 정상작동함 화질상태 양호함
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원(주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	무인경비(ADT CAPS)및 덕수교회 주간1명근무(허연,김명기) 주간에만근무(09:00~18:00) 유사시무인경보시스템작동 및 관리사무실자동연락됨

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015년 3월 25일

□ 점검대상 : 심우장

□ 점 검 자 : 센터장 유인길외 펌프차탑승요원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	CCTV 설치 변동사항점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	변동사항없음(4대) 작동시험한바 정상작동함 화질상태 양호함
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원(주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	무인경비(ADT CAPS) 주야간1명근무(4인,3교대) 유사시무인경보시스템작동 및 관리사무실자동연락됨

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015년 3월 23일

□ 점검대상 : 흥천사 극락보전 / 흥천사 명부전

□ 점 검 자 : 센터장 유인길외 펌프차탑승요원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	CCTV 설치 변동사항점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	변동사항없음(44대) 작동시험한바 정상작동함 화질상태 양호함
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원(주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	무인경비(SI) 주간10명근무 야간근무(1명) 유사시무인경보시스템작동 및 관리사무실자동연락됨

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015년 3월 23일

□ 점검대상 : 삼군부 총무당

□ 점 검 자 : 센터장 유인길외 펌프차 탑승요원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	CCTV 설치 변동사항점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	변동사항없음(4대) 작동시험한바 정상작동함 화질상태 양호함
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원(주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	무인경비(ADT CAPS) 주간1명근무 야간1명(4조3교대) 유사시무인경보시스템작동 및 관리사무실자동연락됨

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015년 3월 27일

□ 점검대상 : 최순우 옛집

□ 점 검 자 : 센터장 유인길외 펌프차 탑승요원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	CCTV 설치 변동사항점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	변동사항없음(7대) 작동시험한바 정상작동함 화질상태 양호함
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원(주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	무인경비(ADT CAPS) 주간1명근무 유사시무인경보시스템작동 및 관리사무실자동연락됨

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015년 3월 27일

□ 점검대상 : 상허 이태준 고택

□ 점 검 자 : 센터장 유인길외 펌프차 탑승요원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	CCTV 설치 변동사항점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	변동사항없음(6대) 현재 공사 중으로 CCTV 작동불능
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원(주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	서울시(성북구청) 주간1명근무 야간1명(4조3교대) 유사시 성북구청 담당자에게 연락 후 화재진압 대응