도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(14차)

◉ 밤고개로 열배관공사 : 조건부 시행

1. 가시설 및 복공 설치 상세도를 도면에 추가하기 바람

2. 밤고개로 확장공사와 공사시기가 중복되면 교통정체가 예상됨으로 공사시기가 중복되지 않도록 협의하여 공사를 시행하기 바람

3. 8단계 마지막 차로는 직우로 변경하고, 1차로는 좌회전 차로 노면표시를 추가하고 공사안내표지판을 설치하여 공사를 시행하기 바람

4. 3단계 도류화를 조정하고, 버스정류소를 임시 이전하여 공사를 시행하기 바람

5. 일일공사를 표기하기 바라며, 점유공간의 단면도를 수정하기 바람