보수 소화전 검수 대상

연번	위치	형식	관내	정비 내용	검수결과	비고
1	연서로153	지상식		소화전몸통교체	양호
2	연서로24	지상식		소화전몸통교체	양호
3	연서로45	지상식		소화전몸통교체	불량	제수변,본체 불량
4	진흥로87	지상식		소화전몸통교체	양호