보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 숭인119안전센터

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		비고
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	종로구 종로44길43 (동신교회정문입구)	노후로 인한 함 일부 망실	2019.1.31	센터장 순찰중	2019.2.20	센터 보유중인 여분의 함으로 교체 완료
2	종로구 창신동 400-4 (삼일아파트3동 우측면)	노후로 인한 함 일부 망실	2019.4.29.	센터장 순찰중	2019.4.30	센터 보유중인 여분의 함으로 교체 완료
3	종로구 창신동 400-4 (삼일아파트4동 우측면)	노후로 인한 함 일부 망실	2019.4.29.	센터장 순찰중	2019.4.30	본서 보유중인 여분의 함으로 교체 완료
4	종로구 숭인동 1435 (삼일아파트9동 우측면)	노후로 인한 함 일부 망실	2019.4.29.	센터장 순찰중	2019.4.30	본서 보유중인 여분의 함으로 교체 완료
5	종로구 숭인동 1435 (삼일아파트11동 우측면)	노후로 인한 함 일부 망실	2019.4.29.	센터장 순찰중	2019.4.30	본서 보유중인 여분의 함으로 교체 완료

보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 숭인119안전센터

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		비고
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
6	종로구 숭인동 1435 (삼일아파트11동 좌측면)	노후로 인한 함 일부 망실	2019. 4. 29	센터장 순찰중	2019.4.30	본서 보유중인 여분의 함으로 교체 완료
7
8
9
10