분야별 점검 착안사항

가스시설	-가스용기 보관·관리상태 및 가연성 물질 방치여부 -가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 -가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 -가스보일러의 흡배기구 시설 설치상태 -LPG역화방지시설 설치, 가스용기 검사기간 경과 여부 -특정고압가스 사용 신고여부
전기시설	-행사장 누전 차단기등 전기시설 정상작동 및 외부 설치시 빗물 보호 장치 여부(덮개 등 보호함 설치) -비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 -전기배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 -인증 받은 전기제품 사용 여부 -피복손상, 방수형 콘센트등 사용 -야외 분전반 시건장치 및 접지 이상유무 -가로등 접지 이상유무(우기시 감전 대비)
유류시설	-유류 등 인화성 물질 유류창고 적정보관 -인화성 물질 옥외 비치(장시간 햇빛 노출로 과열여부) -유류창고내 소화기 비치 여부 -유류 보관창고 안전표지판 설치 여부 -유류통 뚜껑(캡) 밀폐 보관 여부
소방시설	-소화기 약제 충진상태 적정여부 -옥내 소화전에 앵글밸브 비치, 송수 호스 연결 여부 -수신기, 차단기 등 정상기능(ON)유지 여부 -피난안내도 부착 및 피난계단 등에 적치물 방치 여부
기타시설	개별법에 의한 시설기준 적합 여부 관계법상 안전검사 이행 여부 비상연락망 등 재난관리체계 이상여부