토목․건축시설물 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

■ 광암아리수정수센터 ’14년도 시설물 정기 안전점검

■ 점검일자 : 2015년 6월 2일 ~ 2015년 6월 5일

구 분	점 검 항 목	점검결과
착수정	○ 구조물 상태 - 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
혼화지	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
침전지	○ 구조물 상태 - 바닥, 벽체 상태, 신축이음부 누수여부 - 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등 ○ 맥동펌프실 구조물 이상유무	․ 특이사항없음
여과지	○ 구조물 상태 - 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등 ○ 창호 및 출입문 상태	․ 특이사항없음 ․ 여과지 2,3계열 내부도장 및 환경정비 공사 시행중
정수지	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
농축조시설	○ 구조물 상태 - 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음 ․ 금회 농축조 정비공사 시행중
배출수 처리시설	○ 구조물 상태 - 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음 ․ 금회 배출수지 정비공사 시행 중
탈수기동	○ 구조물 상태 - 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
약품투입동 건물	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
가성소다 탱크, PAC 탱크	○ 구조물 상태 - 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 가성소다 탱크 지반부 토사유실

구 분	점 검 항 목	점검결과
염소 투입동	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
수리반 건물	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등 ○ 창호 및 출입문 상태	․ 특이사항없음
오족접촉지	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
활성탄지	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
중계펌프장	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
회 수 조	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
정문 경비실	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 및 노출철근 유무 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
유량계실	○ 구조물 상태 - 천장, 바닥, 벽체 상태 ○ Con'c 상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 누수 등	․ 특이사항없음
도수관로	○ 누수 및 지반침하 상태	․ 특이사항없음
정수장 배면 사면 시설	○ 사면 지반상태	․ 정수센터 북측 석축 탈루 ․ 2015년 토목․건축 시설물 유지보수공사(연간단가) 정비 중
도로 및 배수시설	○ 배수로 및 측구 상태 ○ 포장도로 상태	․ 정수센터 북측 배수로 내 바위 및 토사 적치 ․ 2015년 토목․건축 시설물 유지보수공사(연간단가) 정비 중

2015. 6. 12.

점 검 자 :          직 토목6급     이해승 (인)

직 토목7급     김우승 (인)

직 토목9급     박건수 (인)

직 토목9급     최성현 (인)

확 인 자 :      정수시설과장    김창현 (인)

기계․전기설비 분야 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

■ 광암아리수정수센터 ’15년도 시설물 정밀안전점검

■ 점검일자 : 2015년 6월 2일 ~ 2015년 6월 5일

구 분	점 검 항 목	점검결과
수전설비	○ 인입 전선로 배관 및 케이블 상태 ○ 차단기, 개폐기 접촉부 상태 ○ 역율 및 피크치 관리상태 ○ 각종 지시계기 동작상태 ○ 단로기,피뢰기, 계기류 접촉부 상태 ○ 외함 변형, 변색 및 내부청소, 관리상태	․ 특이사항없음
변전설비	○ 변압기 온도계 지시값의 상태 ○ 변압기 애자(부싱) 상태 ○ 변압기 냉각휀 동작 상태 ○ 소화시설(청정약제) 관리상태	․ 특이사항없음
조명시설	○ 램프의 점등상태(부점등 여부) ○ 등기구 유지(청소)상태	․ 특이사항없음
동력설비	○ 중계펌프 가동상태 ○ 조작반 가동상태 ○ 모터펌프 가동시 소음 및 진동상태 ○ 배수펌프 가동시 소음 및 진동상태	․ 특이사항없음
예비전원 설 비	○ 발전기 시험 운전시 동작상태 ○ 냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유, 누수상태 ○ 연료확보 및 비축상태 ○ UPS, 충전기, 축전지 관리상태	․ 특이사항없음
계장설비	○ PLC반 설치 및 운용상태 ○ TM/TC반 설치 및 운용상태 ○ 전동밸브 배선보호 및 제어상태 ○ CCTV 동작상태	․ 특이사항없음

2015. 6. 12.

점 검 자 :          직 기계6급     이정원 (인)

직 기계7급     곽대근 (인)

직 전기7급     박희준 (인)

직 전기7급     엄주원 (인)

확 인 자 :      정수시설과장    김창현 (인)

수질, 가스 생산설비 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

■ 광암아리수정수센터 ’15년도 시설물 정밀안전점검

■ 점검일자 : 2015년 6월 2일 ~ 2015년 6월 5일

구 분	점 검 항 목	점검결과
수질, 가스, 생산분야	○ 생산 및 수질관리 상태 ○ 여과모래 비축 및 사층 관리상태 ○ 정수약품의 적정 저장 관리여부 ○ 염소용기 보관등 저장관리 상태 ○ 중화설비의 적정상태 ○ 기타 약품 및 가스의 관리상태	․ 특이사항없음

2015. 6. 12.

점 검 자 :          직 화공6급     강석규 (인)

직 화공6급     정승경 (인)

직 화공7급     임성용 (인)

확 인 자 :      정수시설과장    김창현 (인)