붙임 6

피난·방화시설 불시단속 결과보고서

□ 단속개요

○ 기 간 : 2015. 04.20 ~ 04.30.

○ 대 상 : 홈플러스상암점외 3개소(상암CGV,아웃백스테이크하우스,               서울인삼토계촌)

○ 인 원 : 12명(3개반)

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 :  4개소 중  양호 4개,  불량  0개, 미실시  0개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계
백화점
할인점	1	1
복합쇼핑몰
복합영화상영관	1	1
다중이용업소	2	2
기타

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

홈플러스상암점과 상암 CGV영화관 2층 연결 통로가 길어

화재시 처음 이용하는 고객은 탈출시 1층 출입구 통로를 찾는     데 많은 시간이 많이 소요됨.

○ 향후 개선대책

관계자에게 2층 화재시 비상 탈출 요령 및 홈프러스 및 CGV      영화관 이용객에게 비상구 위치 숙지토록 교육 토록 지도.

□ 분야별 주요 불량내용

(마포소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
		없 음 -