암사1정수장 약품투입기 제작구매설치

1. 사업 개요

- 암사정수센터(서울특별시 강동구 소재) 1정수장 배출수처리장 내

약품(분말폴리머)투입기 1대를 철거·설치하는 사업임

2. 사업 범위

- 기존 투입기 1대 철거(고재처리 포함)

- 신규 투입기 1대 제작·설치

- 폴리머 투입제어(제어반 설치 포함)

· 전후 공정에 따른 폴리머 투입기 자동제어 및 제어실과 통신 가능

- 세부사항은 제작지침서 참고

3. 주요설비 사양

- 11kg/hr이상 약품(분말폴리머)투입기

- 호퍼, 투입기(브로아), 현장제어반, 작업대 등

4. 사업비

- 약87,893천원

5. 계약방법

- 중소기업자간 실적제한경쟁

6. 문의처

- 서울특별시 상수도사업본부 생산부 기전설비과 이상록 주무관

- 전화 02) 3146-1335

- 메일 rock1975@seoul.go.kr

끝.