설  계  검  토  서

건 명		1정수장 가성소다 옥외 이송배관 교체공사		요청기관 (부 서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2023. 8.30.		공사금액	금287,661천원 - 도급 : 287,661천원 - 관급 : 천원
계약방법		제한경쟁입찰(지역제한)		검토금액 (도급비)	금287,243천원 (감418천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 관련근거 : 공사계약심사요청서 (정수시설과-9342호, ‘23.8.30) ○ 사업개요 - 가성소다 옥외 이송배관 및 드레인 배관교체 1식 - 지중 매설배관 신설 1식
	공 사 시방서	규격서	○ 협소공간 용접작업, 화기 및 중량물 취급, 밀폐공간 작업 시 안전관리에 철저를 기하시기 바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 일위대가 조정 - 제14호표 : 캇타기, 동력분무기 수량 정정 - 제15, 16호표 : 수식오류 정정 ○ 단가조정 - 아스콘(WC-2, #78, 가열3등급) - 아스콘(BB-2, #467, 가열3등급) ○ 준공 전, 제 보험료 가입, 산업안전보건관리비 적정 사용여부 등을 확인하여 정산하시기 바람.			조정 내역서 참조
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.