설  계  검  토  서

건 명		1정수장 여과지 역세펌프실』 그레이팅 및 안전난간 교체‧설치		요청기관 (부 서)	암사정수센터 (정수시설과)
접수일자		2023. 05.10.		공사금액	금200,320천원 - 도급 : 200,320천원 - 관급 : 천원
계약방법		제한경쟁		검토금액 (도급비)	금180,950천원 (감19,370천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 관련근거 : 공사계약심사요청서 (정수시설과-5012호, ‘23.5.10) ○ 사업개요 - 그레이팅 설치 1·2계열/3·4계열 각3열(총6열) - 안전난간(STS304) 1·2계열/3·4계열 각각 L=387.26m - 계단 1·2계열/3·4계열 각각 9개소(총18개소)
	공 사 시방서	규격서	○ 협소공간 용접작업, 화기 및 중량물 취급, 밀폐공간 작업 시 안전관리에 철저를 기하시기 바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 제비율 조정 - 간접노무비 요율 : 12.2% - 기타경비 요율 : 5.8% ○ 일위대가 조정 - 제1호표 : 잡철물 제작 및 설치, 규격철물 설치, 일반 철재 ⇒ 할증 미적용 ○ 준공 전, 제 보험료 가입 및 산업안전보건관리비 적정 사용여부를 확인하여 정산하시기 바람.			조정 내역서 참조
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.