(붙임 1)

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

월계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	4239	노원구 마들로 111 (미륭아파트 18동 정문앞)		불량 (제수변 개방불가)	위. 권준태 박두영 장. 오상수
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

월계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	4232	노원구 초안산로1번길 15 (월계주공아파트 103동앞)		양호	위. 권준태 박두영 장. 오상수
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

월계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	4238	노원구 석계로 21		양호	위. 권준태 박두영 장. 오상수
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

월계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	4055	노원구 광운로 12길 32		양호	위. 권준태 박두영 장. 오상수
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

월계119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	4123	노원구 월계로 323 (월계119안전센터 후정)		불량 (제수변 배수불량)	위. 권준태 박두영 장. 오상수
보수완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(2매)을 첨부할 것.